## Plan1
ANEXO I Aparelhos Condicionadores de Ar da UNIPAMPA
CAMPUS ALEGRETE
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
BRIZE |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5
ELECTROLUX | [10 empty] | 7 | [8 empty] | 7
ELGIN | [7 empty] | 5 | [11 empty] | 5
KOMECO |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 11 |  |  | 1 | [5 empty] | 15
SPRINGER |  |  |  |  | 7 |  |  | 23 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  | 24 | 11 |  | 79
TOTAL BTU'S | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 11 | 0 | 111
Condicionadores de Ar-Tipo Janela
CONSUL | [9 empty] | 6 | [9 empty] | 6
ELGIN |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2
8
TORAL GERAL | [19 empty] | 119
CAMPUS BAGÉ
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CONSUL |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | [5 empty] | 8
ELECTROLUX |  |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | [11 empty] | 8
ELGIN | [7 empty] | 39 |  |  | 5 | [8 empty] | 44
KOMECO |  |  |  |  | 53 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 56
GREE | [10 empty] | 5 | [8 empty] | 5
TOTAL BTU'S | 0 |  | 1 | 0 | 61 |  | 0 | 40 |  | 0 | 11 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
Condicionadores de Ar - Tipo Janela
CONSUL | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4
TORAL GERAL | [19 empty] | 125
CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
ELECTROLUX | 3 |  |  |  | 9 | [14 empty] | 12
ELGIN | [7 empty] | 10 | [11 empty] | 10
KOMECO | 6 |  | 6 |  | 8 |  |  | 3 | [11 empty] | 23
LG | [19 empty] | 0
GREE | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 4
TOTAL BTU'S | 9 |  | 6 | 0 | 17 |  | 0 | 13 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
Condicionadores de Ar-Tipo Portátil
LG |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
GREE |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 5
TOTAL BTU'S |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 6
TOTAL GERAL | [19 empty] | 55
CAMPUS DOM PEDRITO
Condicionadores de Ar -Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CARRIER | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 4
CONSUL |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | [8 empty] | 11
ELETROLUX |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
ELGIN | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 3
KOMECO | 2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | 9
LG |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
GREE | [10 empty] | 28 | [8 empty] | 28
TOTAL BTU'S | 2 |  | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 3 |  | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57
CAMPUS ITAQUI
Condicionadores de Ar -Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CARRIER | [16 empty] | 4 |  |  | 4
ELECTROLUX | [13 empty] | 5 | [5 empty] | 5
KOMECO |  |  | 5 |  | 11 |  |  | 23 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 46
SAMSUNG | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 3
GREE | [14 empty] | 6 |  |  | 7 |  | 13
TOTAL BTU'S | 0 |  | 5 | 0 | 11 |  | 0 | 23 |  | 0 | 3 |  | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 71
CAMPUS JAGUARÃO
Condicionadores de Ar -Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CONSUL | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 12
DÉOLO | [10 empty] | 4 | [8 empty] | 4
ELGIN | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 6
KOMECO |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 4
LG |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
TOTAL BTU'S | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 19 |  | 0 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
ARWAY |  |  | 1 | [16 empty] | 1
CONSUL | [7 empty] | 7 | [11 empty] | 7
ELECTRA | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 3
ELECTROLUX | [13 empty] | 4 |  |  | 5 |  |  | 9
ELGIN | [10 empty] | 7 | [8 empty] | 7
KOMECO |  |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 14
MIDEA |  |  | 7 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 9
PIONNER |  |  | 1 | [16 empty] | 1
STARTWAY |  |  | 1 | [16 empty] | 1
WESTPOINT |  |  | 1 | [16 empty] | 1
TOTAL BTU'S | 0 |  | 16 | 0 | 4 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 | 53
Condicionadores de Ar-Tipo Janela
CONSUL | [13 empty] | 7 | [5 empty] | 7
| 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
GERAL | [19 empty] | 60
CAMPUS SÃO BORJA
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
BRIZE | [7 empty] | 9 | [11 empty] | 9
ELECTROLUX | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
ELGIN | [7 empty] | 10 | [11 empty] | 10
KONKA |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
KOMECO |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3
MIDEA |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | 3
FUJITSU |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2
SUPER AIR |  |  | 1 | [16 empty] | 1
GREE | [13 empty] | 6 |  | 4 |  |  |  | 10
TOTAL BTU'S | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40
Condicionadores de Ar-Tipo Janela
ELGIN | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 6
6
GERAL | [19 empty] | 46
CAMPUS SÃO GABRIEL
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CARRIER | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
ELECTROLUX | [7 empty] | 16 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 21
ELGIN | [7 empty] | 4 |  |  | 2 | [8 empty] | 6
KOMECO | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 11
SPRINGER |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 10 |  |  |  |  | 20
TOTAL BTU'S | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 27 |  | 0 | 3 |  | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59
Condicionadores de Ar-Tipo Janela
CONSUL | [9 empty] | 14 | [9 empty] | 14
SPRINGER | [7 empty] | 2 |  | 3 | [9 empty] | 5
[8 empty] | 2 |  | 17 | [9 empty] | 19
GERAL | [19 empty] | 78
CAMPUS URUGUAIANA
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CONTINENTAL | [8 empty] | 2 |  |  | 3 | [7 empty] | 5
CARRIER | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
ELECTROLUX |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 | [6 empty] | 8
ELGIN | [7 empty] | 23 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 24
KOMECO | 4 |  | 25 |  | 16 |  | 6 | 24 |  |  | 4 |  | 17 | 54 |  |  | 17 |  |  | 167
LG |  |  | 16 | [16 empty] | 16
GREE | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7
RHEEM |  |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 2
SPRINGER | [17 empty] | 1 |  | 1
TOTAL BTU'S | 4 | 0 | 42 | 0 | 18 | 1 | 6 | 47 | 2 | 3 | 12 | 3 | 19 | 54 | 6 | 1 | 17 | 1 | 0 | 236 | 236
Condicionadores de Ar-Tipo Janela
CONSUL |  |  | 1 | 3 | [15 empty] | 4
ELETROLUX |  | 3 |  | 16 | [15 empty] | 19
|  | 3 | 1 | 19 | [15 empty] | 23
GERAL | [19 empty] | 259
REITORIA I
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
ELGIN | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4
KOMECO |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 18
GREE | [10 empty] | 3 | [8 empty] | 3
TOTAL BTU'S | 0 |  | 9 | 0 | 1 |  | 0 | 9 |  | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25
REITORIA II
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CONSUL | [10 empty] | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 4
ELECTROLUX | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 3
ELGIN | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
KOMECO |  |  |  |  | 21 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 27
TOTAL BTU'S | 0 |  | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 5 |  | 0 | 2 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
REITORIA III
Condicionadores de Ar-Tipo Split
MARCA / POTÊNCIA (BTU) | 7000 | 7500 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 58000 | 60000 | TOTAL MARCA
CONSUL |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2
ELGIN | [7 empty] | 19 | [11 empty] | 19
TOTAL BTU'S | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
Total de Aparelhos da UNIPAMPA
Total do Tipo SPLIT | [19 empty] | 905
Total do Tipo Janela | [19 empty] | 172
Total do Tipo Portatil | [19 empty] | 6
Total do Tipo Central | [19 empty] | 2
TOTAL | [19 empty] | 1085